ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подбора блочного индивидуального теплового пункта Пульсар БИТП

| Объект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация |  | ИНН |  |
| Контактное лицо |  |  |  |
| Телефон |  | E-mail |  |

| Наименование параметра тепловой сети (ТС) | Зимний режим (с учетом срезки) | Летний режим (точка излома) | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура в подающем трубопроводе ТС |  |  | ºС |
| Температура в обратном трубопроводе ТС |  |  | ºС |
| Давление в подающем трубопроводе ТС |  |  | м.в.ст. |
| Давление в обратном трубопроводе ТС |  |  | м.в.ст. |

| Узел учета тепловой энергии Пульсар УВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка системы отопления |  |  | Гкал/ч |
| Нагрузка системы вентиляции |  |  | Гкал/ч |
| Нагрузка системы горячего водоснабжения | водоразбор из ТС |  | Гкал/ч |
|  | через ТО/бойлер |  |  |
| Расход на линии подпиточного трубопровода Системы отопления (при наличии независимых контуров) |  |  | м3/ч |
| Расход на линии подпиточного трубопровода Системы вентиляции (при наличии независимых контуров) |  |  | м3/ч |
| Диаметр трубопроводов на вводе ТС |  |  | мм. |
| Диметры трубопроводов ГВС (если водоразбор из ТС) | Ду подача = | Ду обратка = | мм. |

| Модуль Пульсар БИТП – 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопление вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| зависимая независимая |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка системы |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |
| Температура теплоносителя в системе |  |  | Т1 = |  | Т2 = |  | ºС |
| Потери давления в системе |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |
| Статическая высота системы |  |  |  |  |  |  | м. |
| Рабочее давление в системе |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |
| Объем теплоносителя в системе |  |  |  |  |  |  | м3 |
| Теплоноситель: | вода | этиленгликоль |  | пропиленгликоль |  |  | % |
| Частотное регулирование циркуляционных насосов |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдвоенный циркуляционный насос |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервирование теплообменника (для СО по умолчанию 100%, для СВ указывается) |  |  |  |  |  |  | % |

| Модуль Пульсар БИТП – 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопление вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| зависимая независимая |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка системы |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч |
| Температура теплоносителя в системе |  |  | Т1 = |  | Т2 = |  | ºС |
| Потери давления в системе |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |
| Статическая высота системы |  |  |  |  |  |  | м. |
| Рабочее давление в системе |  |  |  |  |  |  | м.в.ст. |
| Объем теплоносителя в системе |  |  |  |  |  |  | м3 |
| Теплоноситель: | вода | этиленгликоль |  | пропиленгликоль |  |  | % |
| Частотное регулирование циркуляционных насосов |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдвоенный циркуляционный насос |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервирование теплообменника (для СО по умолчанию 100%, для СВ указывается) |  |  |  |  |  |  | % |

| Модуль Пульсар БИТП/ГВС – 1 |  |  | Одноступенчатая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двухступенчатая (моноблок) | Двухступенчатая параллельная (раздельные ступени) |  | Двухступенчатая последовательная (раздельные ступени) |  |
| Тепловая нагрузка |  |  |  | Гкал/ч |
| Температура теплоносителя в системе ГВС |  |  |  | ºС |
| Процент циркуляционного расхода |  |  |  | % |
| Потери давления в системе циркуляции |  |  |  | м.в.ст. |
| Давление холодной воды на вводе ИТП |  |  |  | м.в.ст. |
| Высота системы ГВС |  |  |  | м. |
| Максимальное давление в системе ГВС |  |  |  | м.в.ст. |
| Резервирование теплообменника: нет 50% 100% (для одноступенчатой схемы) |  |  |  |  |
| Частотное регулирование циркуляционного насоса |  |  |  |  |
| Резервирование циркуляционного насоса на трубопроводе (по умолчанию 2-й насос на склад) |  |  |  |  |
| Узел учета на трубопроводе холодного водоснабжения перед теплообменником |  |  |  |  |

| Модуль Пульсар БИТП/ГВС – 2 |  |  | Одноступенчатая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двухступенчатая (моноблок) | Двухступенчатая параллельная (раздельные ступени) |  | Двухступенчатая последовательная (раздельные ступени) |  |
| Тепловая нагрузка |  |  |  | Гкал/ч |
| Температура теплоносителя в системе ГВС |  |  |  | ºС |
| Процент циркуляционного расхода |  |  |  | % |
| Потери давления в системе циркуляции |  |  |  | м.в.ст. |
| Давление холодной воды на вводе ИТП |  |  |  | м.в.ст. |
| Высота системы ГВС |  |  |  | м. |
| Максимальное давление в системе ГВС |  |  |  | м.в.ст. |
| Резервирование теплообменника: нет 50% 100% (для одноступенчатой схемы) |  |  |  |  |
| Частотное регулирование циркуляционного насоса |  |  |  |  |
| Резервирование циркуляционного насоса на трубопроводе (по умолчанию 2-й насос на склад) |  |  |  |  |
| Узел учета на трубопроводе холодного водоснабжения перед теплообменником |  |  |  |  |

| Коллекторный узел Пульсар КУ - 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопление вентиляция |  |  |  |  |  |
| Фильтрующая арматура |  | Грязевик |  | Фильтр |  |
| Диаметр коллектора |  |  |  | Ду = | мм |
| Место установки ручной балансировочной арматуры: |  |  | подающий тр-д | обратный тр-д |  |
| № | Диаметр ответвления, мм |  | Расход на ответвлении, м3/ч | Перепад давления на клапане, м.в.ст. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

| Коллекторный узел Пульсар КУ - 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопление вентиляция |  |  |  |  |  |
| Фильтрующая арматура |  | Грязевик |  | Фильтр |  |
| Диаметр коллектора |  |  |  | Ду = | мм |
| Место установки ручной балансировочной арматуры: |  |  | подающий тр-д | обратный тр-д |  |
| № | Диаметр ответвления, мм |  | Расход на ответвлении, м3/ч | Перепад давления на клапане, м.в.ст. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

Дополнительные сведения: